Опросный лист на создание

Автоматизированной информационно-измерительной системы

на базе ПТК "АРГО: Энергоресурсы"

| 1. Сведения о компании |  |
| --- | --- |
| Наименование компании |  |
| Адрес (Республика, город) |  |
| Интернет-сайт |  |
| Контактное лицо: Ф.И.О., Должность |  |
| Телефон/Факс |  |
| Электронная почта |  |

| 2. Цель создания АИИС |  |
| --- | --- |
| Коммерческий учет |  |
| Технический учет |  |
| Другое: |  |

| 3. Предполагаемая структура АИИС |  |
| --- | --- |
| Двухуровневая 1-ый уровень – приборы учета (ИИК) 2-ой уровень – Центр сбора и обработки информации (ИВК) |  |
| Трёхуровневая 1-ый уровень – приборы учета (ИИК) 2-ой уровень – УСПД или шлюз (ИВКЭ) 3-ий уровень – Центр сбора и обработки информации (ИВК) |  |
| Многоуровневая 1-ый уровень – приборы учета (ИИК) 2-ой уровень – УСПД или шлюз (ИВКЭ) 3-ий уровень – Промежуточный Центр сбора и обработки информации N-ий уровень – Единый Центр сбора и обработки информации (укажите количество центров сбора каждого уровня) |  |
| Другая: |  |

| 4. Предполагаемая структура вычислительного комплекса |  |
| --- | --- |
| Однопользовательское рабочее место, совмещающее компоненты сбора, обработки, хранения и анализа данных. (укажите тип используемой СУБД (Interbase, MS SQL, My SQL, Oracle) |  |
| Односерверная сетевая структура: - Сервер сбора, совмещенный с сервером базы данных - Автоматизированные рабочие места специалистов укажите: количество АРМов; тип используемой СУБД (Interbase, MS SQL, My SQL, Oracle) |  |
| Многосерверная сетевая структура: - Сервер сбора; - Сервер базы данных - Автоматизированные рабочие места специалистов укажите: количество серверов сбора; количество серверов данных; количество АРМов; тип используемой СУБД (Interbase, MS SQL, My SQL, Oracle) |  |
| Другая: |  |

| 5. Типы учитываемых ресурсов |  |
| --- | --- |
| Электроэнергия (одно или многоставочный тариф) |  |
| Вода |  |
| Тепловая энергия |  |
| Газ |  |

| 6. Тип объектов учета |  |
| --- | --- |
| Учет на промышленном предприятии По возможности приложите топологию расположения точек учета, пунктов сбора и т.д. |  |
| Поквартирный учет в многоквартирной застройке Укажите количество домов |  |
| Учет на вводах в многоквартирных домах Укажите: - количество домов; - количество ТП. |  |
| Учет в мелкомоторном секторе |  |
| Учет в коттеджной застройке Укажите: - количество домов; - количество ТП. |  |
| Другой: |  |

| 7. Предполагаемый канал доставки УСПД-ЦОИ |  |
| --- | --- |
| GSM CSD |  |
| GSM GPRS |  |
| Прямое кабельное соединение (RS485/232, модемное соединение) |  |
| Локальная вычислительная сеть или линии кабельного оператора (Ethernet) |  |
| Радиоканал в свободном диапазоне частот |  |
| Радиоканал в арендуемом диапазоне частот |  |
| По силовой 0,4 кВ (PLC) |  |
| Необходимость составного канала из сегментов разных "физик" |  |
| Другой: |  |

| 8. Предполагаемый канал доставки Квартирный счетчик - УСПД |  |
| --- | --- |
| Прямое кабельное соединение (RS485/232) |  |
| Локальная вычислительная сеть или линии кабельного оператора (Ethernet) |  |
| Радиоканал в свободном диапазоне частот |  |
| По силовой 0,4 кВ (PLC) |  |
| Другой: |  |

| 9. Предполагаемый канал доставки Балансовый счетчик - УСПД |  |
| --- | --- |
| Прямое кабельное соединение (RS485/232) |  |
| Локальная вычислительная сеть или линии кабельного оператора (Ethernet) |  |
| Радиоканал в свободном диапазоне частот |  |
| По силовой 0,4 кВ (PLC) |  |
| Другой: |  |

| 10. Предполагаемый канал доставки (2хуровневая схема) Балансовый счетчик - ЦОИ |  |
| --- | --- |
| Локальная вычислительная сеть или линии кабельного оператора (Ethernet) |  |
| Радиоканал в арендуемом диапазоне частот |  |
| Другой: |  |

| 11. Предполагаемый канал доставки Коттедж - УСПД |  |
| --- | --- |
| Прямое кабельное соединение (RS485/232) |  |
| Локальная вычислительная сеть или линии кабельного оператора (Ethernet) |  |
| Радиоканал в свободном диапазоне частот |  |
| По силовой 0,4 кВ (PLC) |  |
| Другой: |  |

| 12. Усредненная характеристика жилого многоквартирного дома |  |
| --- | --- |
| Количество этажей |  |
| Количество подъездов |  |
| Количество квартир на этаже |  |
| Количество этажных электрощитов на площадке |  |
| Количество и расположение ВРУ |  |
| Состояние кабельной электрической сети в доме Укажите: - отличное (новостройка, недавняя перекладка сети); - нормальное; - ветхое. |  |
| Другой: |  |

| 13. Эксплуатируемые или предполагаемые к использованию счетчики электроэнергии |  |
| --- | --- |
| "ГРПЗ", г.Рязань |  |
| "Инкотекс", г.Москва |  |
| НЗиФ, г.Н.Новгород |  |
| "Энергомера", г.Ставрополь |  |
| Другие: |  |

| 14. Эксплуатируемые или предполагаемые к использованию счетчики тепловой энергии и расходомеры |  |
| --- | --- |
| "ТБН", г.Москва |  |
| "Теплоком", г.Санкт-Петербург |  |
| "Взлет", г.Санкт-Петербург |  |
| "Логика", г.Санкт-Петербург |  |
| "Тепловодохран", г.Рязань |  |
| "Тепломер", Мытищи |  |
| "Тепловодомер", Мытищи |  |
| Другие: |  |

15. Необходимость сопряжения с другим метрологическим оборудованием и исполнительными механизмами

| 16. Необходимость интеграции с уже эксплуатируемыми автоматизированными системами |  |
| --- | --- |
| АСКУЭ Укажите с какой |  |
| Биллинговая Укажите с какой |  |
| АСУ ТП Укажите с какой |  |
| SCADA (через OPC-сервер) Укажите с какой |  |
| Другие: |  |

| 17. Необходимость инсталляции в ПТК "АРГО: Энергоресурсы" расширенных функций |  |
| --- | --- |
| Функция лимитирования электропотребления |  |
| Функция лимитирования водопотребления |  |
| Функция управления теплопотреблением |  |
| Обеспечение оборудованием охранной функции |  |
| АСУНО (Автоматизированная система управления наружным освещением) |  |
| Другие: |  |

| 18. Требуемый состав работ |  |
| --- | --- |
| Проведение предпроектного обследования |  |
| Разработка Технического задания |  |
| Разработка Технорабочего проекта |  |
| Разработка программы и методики испытаний на соответствие требованиям оптового рынка |  |
| Разработка эксплуатационной документации |  |
| Электромонтажные работ |  |
| Пусконаладочные работы |  |
| Опытная эксплуатация и обучение персонала |  |
| Сдача в промышленную эксплуатацию |  |

19. Особые требования к системе

| 20. Предполагаемые сроки и этапность работ |  |
| --- | --- |

Пожалуйста, заполните данную форму, приложите макеты желаемых отчетов, топологию расположения приборов учета, ЦОИ и любые документы, которые по Вашему мнению могут быть полезны. И вышлите их нам:

- Либо на факс (4932) 41-70-04

- Либо e-mail: post@argoivanovo.ru

Термины и сокращения:

ЦОИ		Центр сбора и обработки информации

ИИК		Информационно-измерительный комплекс

ИВКЭ		Информационно-вычислительный  комплекс электроустановки

ИВК		Информационно-вычислительный  комплекс

УСПД		Устройство сбора и передачи данных

Шлюз		Слабоинтеллектуальное устройство сопряжение разнородных каналов. Применяется
для создания прозрачных каналов доставки данных.

АРМ	(автоматизированное рабочее место) Программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида. АРМ объединяет программно-аппаратные средства, обеспечивающие взаимодействие человека с операционной системой и прикладной программой.